 **Laudo de saída**

Endereço: Av Leopoldina n 1.311 Ap.602 C

Edifício Sierra Towers

Locatário: Alessandra Molina Rocha Gonçalves

**Reparos**

LIMPEZA

- limpar os azulejos da cozinha

- globos estão sujos

PINTURA

- arrumar bolhas na parede do quarto 2, parede que faz divisa com a lateral do prédio

PORTAS

- porta de entrada esta raspada na fechadura e na soleira

- porta de correr da suíte tem chave porém não fecha devido ao desalinhamento da mesma

JANELAS

- janela do quarto dois não corre naturalmente

CHAVES

-chaves dos quartos não tem

BANHEIRO

- encaixe do globo do WC social está quebrado

- vidro do WC social está trincado

- box do WC da suíte está desencaixado

QUARTO SUÍTE

- buraco do ar condicionado

PISO

- rodapé do laminado está descascado

RALO

- ralo da lavanderia está quebrado

CIFÃO

- cifão da pia da varanda está rachado